附件2：

血液透析制水系统等设备维修服务采购

| 序号 | 产品名称 | 型号描述 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯滤芯 | 20”×5µm | 支 | 100 |
| 2 | 碳棒滤芯 | 20″,AC | 支 | 100 |
| 3 | 反渗透膜元件 | ULPX-RO-500 | 套 | 1900 |
| 4 | 精混树脂 | PMB101 | 升 | 176 |
| 5 | 超纯化柱 | UPZX-S | 组 | 1200 |
| 6 | 囊式过滤器 | 0.22µm，PES | 个 | 1000 |
| 7 | 精密过滤器 | 国产通用 | 支 | 60 |
| 8 | 反渗透膜元件 | BK-400 | 套 | 800 |
| 9 | 纯化柱 | BK-300,双通道 | 组 | 1000 |
| 10 | 大胖线绕滤芯 | 20”×5µm大胖 | 支 | 120 |
| 11 | 大胖碳棒滤芯 | 20″,AC大胖 | 支 | 120 |
| 12 | 反渗透膜元件 | YQS-4040 | 支 | 2200 |
| 13 | 细菌过滤滤芯 | 20”× 0.22µm（PES聚醚砜材质） | 支 | 1200 |
| 14 | 软化树脂 | 漂莱特C100E | 升 | 40 |
| 15 | UV紫外灯管 | Y1-23 | 支 | 500 |
| 16 | 离子交换树脂再生剂(软水盐) | 江苏庸德10公斤/袋 | 袋 | 40 |
| 17 | 酸洗椰壳活性炭 | 森研酸洗椰壳活性炭（碘值≥1104） | 公斤 | 38 |
| 18 | 石英砂 | 6-12目精白净水型 | 公斤 | 4 |
| 19 | 保安滤芯 | 222接口20”× 5µm | 支 | 120 |
| 20 | 反渗透膜元件 | 海德能原装/ ESPA1-8040 | 支 | 8000 |
| 21 | 水硬度检测试纸 | 美国Serim原装/ 5129（50次/瓶） | 瓶 | 500 |
| 22 | 水总氯检测试纸 | 美国Serim原装/ 5167（100次/瓶） | 瓶 | 700 |
| 23 | 过氧乙酸检测试纸 | 广州环凯/0-40mg/L（100次/盒） | 盒 | 500 |
| 24 | 过氧乙酸消毒液 | 500ml*2瓶/组(10组/件， 浓度14.5-21%) | 件 | 600 |